Pielikums nr.1

Iepirkuma procedūras

“Kokskaidu granulu piegāde Cesvaines novada pašvaldības iestādēm

2018./2019.gada apkures sezonā”,

identifikācijas Nr. CND 2018/11, nolikumam

**Tehniskā specifikācija**

1. **Iepirkuma priekšmeta 1.daļa: Kokskaidu granulu piegāde Cesvaines vidusskolai, Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaine, Cesvaines novads**

|  |  |
| --- | --- |
| *Tehniskie dati* | *Raksturojums* |
| Ģeometriskais lielums | Diametrā 6 vai 8mm, stingri sapresētas, spīdīgas, gludas, izsijātas, bez piemaisījumiem |
| Mitrums | 5-10% |
| Pelnu saturs | ne lielāks kā 0,5% |
| Siltumspēja  | no 4100-4400 kcal/kg |
| Tilpumblīvums  | no 650-750 kg/m3  |
| Granulu krāsa | gaiša |
| Piegāde | Granulas jāpiegādā beramā veidā, jāiepilda ar pneimotransportieri speciālā uzglabāšanas tornī. |

1. **Iepirkuma priekšmeta 2.daļa:** **Kokskaidu piegāde Cesvaines bibliotēkai, Kultūras namam un Cesvaines pils muižas staļļu ēkai**

Kokskaidu granulu piegāde Cesvaines bibliotēkai, Pils iela 6, Cesvaine , Cesvaines novads.

|  |  |
| --- | --- |
| *Tehniskie dati* | *Raksturojums* |
| Ģeometriskais lielums | diametrā 6 vai 8mm, stingri sapresētas, spīdīgas, gludas, izsijātas, bez piemaisījumiem |
| Mitrums | 5-10% |
| Pelnu saturs | ne lielāks kā 0,5% |
| Siltumspēja  | no 4100-4400 kcal/kg |
| Tilpumblīvums  | no 650-750 kg/m3 |
| Granulu krāsa | gaiša |
| Piegāde | Granulas jāpiegādā iepakotas maisos, vienas vienības svars līdz 20 kg, jāveic kokskaidu granulu izkraušana no transportlīdzekļa un pārvietošana uz Cesvaines novada domes pārstāvja norādīto vietu iekštelpās. |

Kokskaidu granulu piegāde Cesvaines Kultūras namam Pils iela 8, Cesvaine, Cesvaines novads.

|  |  |
| --- | --- |
| *Tehniskie dati* | *Raksturojums* |
| Ģeometriskais lielums | diametrā 6 vai 8mm, stingri sapresētas, spīdīgas, gludas, izsijātas, bez piemaisījumiem |
| Mitrums | 5-10% |
| Pelnu saturs | ne lielāks kā 0,5% |
| Siltumspēja  | no 4100-4400 kcal/kg |
| Tilpumblīvums  | no 650-750 kg/m3 |
| Granulu krāsa | gaiša |
| Piegāde | Granulas jāpiegādā iepakotas maisos, vienas vienības svars līdz 20 kg, jāveic kokskaidu granulu izkraušana no transportlīdzekļa un pārvietošana uz Cesvaines novada domes pārstāvja norādīto vietu iekštelpās. |

Kokskaidu granulu piegāde Cesvaines pils muižas staļļu ēkai Pils iela 2, Cesvaine, Cesvaines novads.

|  |  |
| --- | --- |
| *Tehniskie dati* | *Raksturojums* |
| Ģeometriskais lielums | diametrā 6 vai 8mm, stingri sapresētas, spīdīgas, gludas, izsijātas, bez piemaisījumiem |
| Mitrums | 5-10% |
| Pelnu saturs | ne lielāks kā 0,5% |
| Siltumspēja  | no 4100-4400 kcal/kg |
| Tilpumblīvums  | no 650-750 kg/m3 |
| Granulu krāsa | gaiša |
| Piegāde | Granulas jāpiegādā iepakotas maisos, vienas vienības svars līdz 20 kg, jāveic kokskaidu granulu izkraušana no transportlīdzekļa un pārvietošana uz Cesvaines novada domes pārstāvja norādīto vietu iekštelpās. |

Piegāde Cesvaines vidusskolai- vidējais patēriņš apkures sezonā - 150 t (maksimālais līguma apjoms).

Piegāde Cesvaines bibliotēkai - vidējais patēriņš apkures sezonā - 20 t (maksimālais līguma apjoms).

Piegāde Cesvaines Kultūras namam - vidējais patēriņš apkures sezonā - 25 t (maksimālais līguma apjoms).

Piegāde Cesvaines pils kompleksa staļļu ēkai - vidējais patēriņš apkures sezonā - 25 t (maksimālais līguma apjoms).

Vienas piegādes apjoms Cesvaines vidusskolai, bibliotēkai un Kultūras namam - no 2 līdz 6 tonnām.

Katrai iestādei piegāde veicama pēc pasūtītāja pieprasījuma un tā noteiktajā grafikā.

1. Norādītais kokskaidu granulu iegādes apjoms ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt nepieciešamo kokskaidu granulu daudzumu.
2. Granulu iepakojumam jābūt ar ražotāja marķējumu, lai Pasūtītājs var pārliecināties par piegādāto granulu kvalitāti un atbilstību Tehniskajām specifikācijām un piedāvājumam.
3. Kokskaidu granulām jābūt kvalitatīvām, sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem, mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem (t. sk. akmeņi, metāls, plastmasa u. c.) un skaidu smalkumiem.
4. Lai pārbaudītu granulu kvalitāti granulu, Pasūtītājam ir tiesības ņemt granulu paraugus no katras kravas un nosūtīt tos uz sertificētu laboratoriju analīžu slēdziena saņemšanai. Gadījumā, ja preces kvalitāte ir neatbilstoša piedāvājumā norādītajiem parametriem, analīžu izmaksas sedz Piegādātājs pēc Pasūtītāja piestādītā rēķina un visas, ieskaitot visas iepriekš atvestās granulas, jānomaina ar citām, iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošām granulām un jāsedz nekvalitatīva kurināmā radītos zaudējumus. Par prasībām neatbilstošo granulu uzglabāšanu Pasūtītājs neuzņemas atbildību.

Pielikums nr.2

Iepirkuma procedūras

“Kokskaidu granulu piegāde Cesvaines novada pašvaldības iestādēm

2018./2019.gada apkures sezonā”,

identifikācijas Nr. CND 2018/11, nolikumam

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

“Kokskaidu granulu piegāde Cesvaines novada pašvaldības iestādēm 2018./2019.gada apkures sezonā” ,

identifikācijas Nr. CND 2018/11

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums |  |
| reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese  |  |
| Pasta adrese, ja tā atšķiras no juridiskās adreses |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese) |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Faksa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
| Banka |  |
| Kods |  |
| Konts |  |

ar piedāvājuma iesniegšanu piesaka dalību iepirkumā “Kokskaidu granulu piegāde Cesvaines novada pašvaldības iestādēm 2018./2019.gada apkures sezonā” (turpmāk – Iepirkums) un Pretendenta vārdā:

1. apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma noteikumiem, tajā skaitā ar iepirkuma līguma projektu, piekrīt piedalīties Iepirkumā un garantē Iepirkuma procedūras nolikumā pasūtītāja izvirzīto prasību izpildi un gadījumā, ja tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apliecina gatavību noslēgt līgumu un uzņemties un pildīt visas iepirkuma līgumā paredzētās saistības;
2. apliecina, ka Pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju savas atbilstības pretendentu kvalifikācijas prasībām apliecināšanai un ir iesniedzis visu Pasūtītāja pieprasīto informāciju;
3. apliecina, ka visa piedāvājuma dokumentācijā ietvertā informācija ir patiesa;
4. mēs piekrītam, ka Pasūtītājam atbilstoši Publisko iepirkumu likumam ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos avotos, kā arī apliecinām, ka Pretendents neliks šķēršļus tās pārbaudei;
5. apliecina, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no konkurentiemun bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem un nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt iepirkumu procedūras nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
6. apliecina, ka Pretendents nav saistīts ar iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju, iepirkuma komisijas locekli vai ekspertu Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē;
7. piedāvājumā ir iekļautas visas ar Līguma izpildi nepieciešamās izmaksas, visi riski, kas saistīti ar cenu izmaiņām un citiem neparedzētiem apstākļiem, un tajās ietvertas visas nodevas un nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem jāmaksā Līguma izpildītājam;
8. mēs garantējam savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu;
9. apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pieejami iepirkuma līguma izpildei vajadzīgie materiālie, finanšu, darbaspēka un citi resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu visas saistības;
10. apliecinām, ka piedāvātās cenas būs nemainīgas visā iepirkuma līguma izpildes laikā un netiek paaugstinātas;
11. prece atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un tā tiks piegādāta saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām;
12. pēc pasūtītāja pieprasījuma konkrētai Preces partijai tiks uzrādīts Preces atbilstības sertifikāts, kurā norādīta koksnes granulu parametru vērtība atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.
13. piedāvātā cena nav atzīstama par komercnoslēpumu;
14. piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas pēdējās dienas.

*Ja pretendenta ieskatā, kāda no piedāvājuma sastāvdaļām (izņemot finanšu piedāvājumu) ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.*

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Vieta, Datums |  |

Pielikums nr.3

Iepirkuma procedūras

“Kokskaidu granulu piegāde Cesvaines novada pašvaldības iestādēm

2018./2019.gada apkures sezonā”,

identifikācijas Nr. CND 2018/11, nolikumam

# PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Kokskaidu granulu piegādes periods (datumi) | Kokskaidu granulu apjoms tonnās  | Pasūtītājs | Pasūtītāja kontaktpersona, telefons |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Vieta, Datums |  |